## Wykończenie budynków i części wspólnych
- Ławy fundamentowe żelbetowe
- Ściany fundamentowe żelbetowe
- Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych
- Izolacja termiczna fundamentów
- Ściany konstrukcyjne i działowe – pustak ceramiczny
- Stropy tradycyjne lane żelbetowe
- Kominy spalinowe i wentylacyjne systemowe
- Schody wewnętrzne żelbetowe obłożone płytkami
- Więźba dachowa drewniana impregnowana
- Pokrycie dachu blacho dachówka w kolorze czarnym
- Okna dachowe firmy Fakro
- Okna PCV profil Veka pięciokomorowy, zestaw trzy szybowy, kolor dąb bagienny / biały
- Docieplenie ścian styropianem gr. 15cm
- Tynk cienkowarstwowy akrylowy
- Parapety zewnętrzne z blachy w kolorze czarnym
- Balkony żelbetowe, wykonane wylewki obłożone płytkami
- Barierki schodowe i balustrady balkonowe z metaloplastyki w kolorze czarnym
- Rynny i rury spustowe metalowe w kolorze czarnym
- Kanalizacja deszczowa wykonana zgodnie z projektem
- Drzwi wejściowe aluminiowe z wypełnieniem szklanym
- Drzwi wejściowe do komórek lokatorskich metalowe
- Klatka schodowa otynkowana i pomalowana
- Oświetlenie zewnętrzne na budynku, a także klatki schodowej
- Chodniki z kostki brukowej
- Drogi wewnętrzne z kostki brukowej
- Miejsca postojowe z płyt MEBA
- Teren wyrównany, trawniki oraz nasadzenia w częściach wspólnych
## Wykończenie mieszkań
- Tynki wewnętrzne maszynowe gipsowe, w łazienkach tynki przygotowane pod glazurę
- Wylewki cementowe wykonane pod przyszłe okładziny
- Konstrukcja poddaszy – sufity podwieszane z płyt karton gips na ruszcie metalowym, w łazienkach dodatkowo o zwiększonej wodoodporności, folia paroizolacyjna, ocieplone wełną mineralną gr. 30cm
- Instalacja centralnego ogrzewania według projektu, kocioł gazowy dwufunkcyjny, grzejniki panelowe, w łazienkach grzejniki drabinkowe
- Parapety wewnętrzne z aglomarmuru
- Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z projektem ( biały montaż )
- Instalacja wodna wykonana zgodnie z projektem, rury PE, pobór wody z sieci ( bez białego montażu )
- Kanalizacja sanitarna wykonana zgodnie z projektem, rury PCV, podłączona do miejskiej kanalizacji sanitarnej
- Instalacja gazowa rozprowadzona do pieca gazowego i kuchenki gazowej
- Instalacja RTV doprowadzona do salonu
- Instalacja SAT doprowadzona do salonu
- Instalacja WLAN ( internetowa ) – jeden punkt zlokalizowany w przedpokoju pod Router
- Instalacja domofonowa – jeden domofon zlokalizowany w przedpokoju
- Wentylacja grawitacyjna
- Indywidualne opomiarowanie mieszkań na klatce schodowej
- Okna PCV profil pięciokomorowy, kolor dąb bagienny / biały
- Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane